## Sheet1 (2)
EXP1
Scenario | [6 empty] | 10000000000
Scenario | No LR | Low LR | Nominal LR | High LR
Total cost | 958 | 938 | 911 | 843 | Demand4d3h | 80893.9632 | GWh
EUR/MWh | 86.7997 | 84.9876 | 82.5413 | 76.3801 | Total | 110369003.6259 | GWh
Rel. total cost [%] | 100 | -2.0877 | -4.9061 | -12.0042 | Total | 110369003625.916 | MWh
CO2 emitted Gt | 0.18 | 0.115 | 0.12 | 0.63 | 2050demand | 12814.026
Time
| 1803 | -865 | -27 | -68
10.5
[8 empty] | Year | GtCO2 limit | Technology | Installed capacity 2019
New battery function: | [7 empty] | 2020 | 2500 | Offshore wind | 25
Scenario | No LR | Low LR | Nominal LR | High LR |  |  |  | 2025 | 2500 | Onshore wind | 174
Total cost | 1655.6 | 1509.6 | 1451.5 | 1213.2 |  |  |  | 2030 | 2000 | Solar PV | 141
EUR/MWh | 150.0059 | 136.7775 | 131.5134 | 109.9222 |  |  |  | 2035 | 1500 | CCGT | 96
Rel. total cost [%] | 100 | 57.5783 | 51.5136 | 26.6388 |  |  |  | 2040 | 1000 | OCGT | 96
CO2 emitted Gt | 1866 | 3.7 | 4.1 | 4 |  |  |  | 2045 | 1000 | Coal | 94
[8 empty] | 2050 | 0 | Nuclear | 117
[8 empty] | Sum | 10500
| No LR | Low LR | Nominal LR | High LR
Storage | 392.6439 | 237.6555 | 234.3896 | 120.5199
Renewables | 879.57 | 851.8813 | 779.1873 | 644.5506
Marginal costs | 190.6897 | 226.3135 | 243.3615 | 277.5763
Fossil and nuclear | 192.6441 | 193.739 | 194.542 | 170.5087

## Sheet1
EXP1
Scenario | [6 empty] | 10000000000
Scenario | No LR | Low LR | Nominal LR | High LR
Total cost | 1857.8 | 1649 | 1575.6 | 1403 | Demand4d3h | 80893.9632 | GWh
EUR/MWh | 168.3262 | 149.4079 | 142.7575 | 127.119 | Total | 110369003.6259 | GWh
Rel. total cost [%] | 100 | -11.2391 | -15.19 | -24.4806 | Total | 110369003625.916 | MWh
CO2 emitted Gt | 3.8 | 6.2 | 6 | 4.7 | 2050demand | 12814.026
Time
| 1803 | -154 | -73.4 | -172.6
10.5
[8 empty] | Year | GtCO2 limit | Technology | Installed capacity 2019
New battery function: | [7 empty] | 2020 | 2500 | Offshore wind | 25
Scenario | No LR | Low LR | Nominal LR | High LR |  |  |  | 2025 | 2500 | Onshore wind | 174
Total cost | 1655.6 | 1509.6 | 1451.5 | 1213.2 |  |  |  | 2030 | 2000 | Solar PV | 141
EUR/MWh | 150.0059 | 136.7775 | 131.5134 | 109.9222 |  |  |  | 2035 | 1500 | CCGT | 96
Rel. total cost [%] | 100 | -18.7426 | -21.87 | -34.697 |  |  |  | 2040 | 1000 | OCGT | 96
CO2 emitted Gt | 1866 | 3.7 | 4.1 | 4 |  |  |  | 2045 | 1000 | Coal | 94
[8 empty] | 2050 | 0 | Nuclear | 117
[8 empty] | Sum | 10500
| No LR | Low LR | Nominal LR | High LR
Storage | 392.6439 | 237.6555 | 234.3896 | 120.5199
Renewables | 879.57 | 851.8813 | 779.1873 | 644.5506
Marginal costs | 190.6897 | 226.3135 | 243.3615 | 277.5763
Fossil and nuclear | 192.6441 | 193.739 | 194.542 | 170.5087

## Sheet2
| offshore_wind | onshore_wind | solar_PV | CCGT | OCGT | coal | nuclear | battery_store | Case
2020 | 1.2868e-06 | 487.5237 | 2.4377e-13 | 3.8642e-06 | 93.8301 | 32.4698 | 230.57 | 151.9086 | 1
2025 | 5.7319e-08 | 124.1917 | 1.9562e-14 | 5.5833e-09 | 5.3114e-09 | 0 | 0 | 523.401 | 1
2030 | 5.6407e-08 | 61.6234 | 0 | 0 | 7.7224e-09 | 0 | 0 | 269.0348 | 1
2035 | 8.0235e-08 | 19.7403 | 3.0703e-13 | 1.0861e-10 | 1.7216e-08 | 0 | 0 | 9.4793e-07 | 1
2040 | 1.1558e-07 | 26.9007 | 7.1624e-15 | 1.0786e-08 | 4.5509e-08 | 4.3806e-10 | 0 | 207.5642 | 1
2045 | 2.525e-07 | 17.8019 | 0 | 6.2119e-06 | 5.0895e-06 | 7.7141 | 9.6387e-08 | 486.5649 | 1
2050 | 1.0901e-06 | 387.9559 | 453.9292 | 1.1766e-08 | 9.1351e-08 | 1.092e-09 | 0 | 2.393e-07 | 1
2020 | 1.2868e-06 | 487.5252 | 0 | 3.864e-06 | 93.8301 | 32.4698 | 230.57 | 151.915 | 2
2025 | 5.7319e-08 | 124.1902 | 0 | 5.5832e-09 | 5.3114e-09 | 0 | 0 | 523.3947 | 2
2030 | 5.6407e-08 | 61.6236 | 8.1216e-12 | 0 | 7.7224e-09 | 0 | 0 | 269.0366 | 2
2035 | 8.0235e-08 | 19.7403 | 0 | 1.0868e-10 | 1.7216e-08 | 0 | 0 | 9.4794e-07 | 2
2040 | 1.1558e-07 | 26.9004 | 3.0748e-12 | 1.0787e-08 | 4.5509e-08 | 4.3806e-10 | 0 | 207.5686 | 2
2045 | 2.525e-07 | 17.8019 | 2.2654e-13 | 6.2118e-06 | 5.0895e-06 | 7.7141 | 9.6387e-08 | 486.5586 | 2
2050 | 1.0901e-06 | 387.9574 | 453.9304 | 1.1766e-08 | 9.1351e-08 | 1.092e-09 | 0 | 2.393e-07 | 2
2020 | 1.2868e-06 | 487.5236 | 0 | 3.8642e-06 | 93.8301 | 32.4698 | 230.57 | 151.9086
2025 | 5.7319e-08 | 124.1917 | 5.0017e-13 | 5.5833e-09 | 5.3114e-09 | 0 | 0 | 523.401
2030 | 5.6407e-08 | 61.6234 | 2.6737e-15 | 0 | 7.7224e-09 | 0 | 0 | 269.0348
2035 | 8.0235e-08 | 19.7403 | 9.7217e-16 | 1.0861e-10 | 1.7216e-08 | 0 | 0 | 9.4793e-07
2040 | 1.1558e-07 | 26.9007 | 0 | 1.0786e-08 | 4.5509e-08 | 4.3806e-10 | 0 | 207.5642
2045 | 2.525e-07 | 17.8019 | 1.9237e-14 | 6.2119e-06 | 5.0895e-06 | 7.7141 | 9.6387e-08 | 486.5649
2050 | 1.0901e-06 | 387.9559 | 453.9292 | 1.1766e-08 | 9.1351e-08 | 1.092e-09 | 0 | 2.393e-07
2020 | 1.2868e-06 | 487.5244 | 1.1937e-13 | 3.8641e-06 | 93.8301 | 32.4698 | 230.57 | 151.9118
2025 | 5.7319e-08 | 124.1909 | 1.5409e-14 | 5.5832e-09 | 5.3114e-09 | 0 | 0 | 523.3979
2030 | 5.6407e-08 | 61.6235 | 0 | 0 | 7.7224e-09 | 0 | 0 | 269.0357
2035 | 8.0235e-08 | 19.7403 | 0 | 1.0864e-10 | 1.7216e-08 | 0 | 0 | 9.4793e-07
2040 | 1.1558e-07 | 26.9006 | 2.3118e-13 | 1.0787e-08 | 4.5509e-08 | 4.3806e-10 | 0 | 207.5664
2045 | 2.525e-07 | 17.8019 | 0 | 6.2119e-06 | 5.0895e-06 | 7.7141 | 9.6387e-08 | 486.5617
2050 | 1.0901e-06 | 387.9566 | 453.9298 | 1.1766e-08 | 9.1351e-08 | 1.092e-09 | 0 | 2.393e-07
2020 | 1.2868e-06 | 487.5237 | 3.4424e-14 | 3.8642e-06 | 93.8301 | 32.4698 | 230.57 | 151.9086
2025 | 5.7319e-08 | 124.1917 | 0 | 5.5833e-09 | 5.3114e-09 | 0 | 0 | 523.401
2030 | 5.6407e-08 | 61.6234 | 0 | 0 | 7.7224e-09 | 0 | 0 | 269.0348
2035 | 8.0235e-08 | 19.7403 | 0 | 1.0861e-10 | 1.7216e-08 | 0 | 0 | 9.4793e-07
2040 | 1.1558e-07 | 26.9007 | 2.3125e-15 | 1.0786e-08 | 4.5509e-08 | 4.3806e-10 | 0 | 207.5642
2045 | 2.525e-07 | 17.8019 | 1.3974e-13 | 6.2119e-06 | 5.0895e-06 | 7.7141 | 9.6387e-08 | 486.5649
2050 | 1.0901e-06 | 387.9559 | 453.9292 | 1.1766e-08 | 9.1351e-08 | 1.092e-09 | 0 | 2.393e-07
2020 | 1.2868e-06 | 487.5241 | 0 | 3.8641e-06 | 93.8301 | 32.4698 | 230.57 | 151.9103
2025 | 5.7319e-08 | 124.1913 | 6.9131e-15 | 5.5832e-09 | 5.3114e-09 | 0 | 0 | 523.3993
2030 | 5.6407e-08 | 61.6235 | 0 | 0 | 7.7224e-09 | 0 | 0 | 269.0353
2035 | 8.0235e-08 | 19.7403 | 0 | 1.0863e-10 | 1.7216e-08 | 0 | 0 | 9.4793e-07
2040 | 1.1558e-07 | 26.9006 | 0 | 1.0787e-08 | 4.5509e-08 | 4.3806e-10 | 0 | 207.5654
2045 | 2.525e-07 | 17.8019 | 1.938e-15 | 6.2119e-06 | 5.0895e-06 | 7.7141 | 9.6387e-08 | 486.5632
2050 | 1.0901e-06 | 387.9563 | 453.9295 | 1.1766e-08 | 9.1351e-08 | 1.092e-09 | 0 | 2.393e-07
2020 | 1.2868e-06 | 487.5252 | 0 | 3.864e-06 | 93.8301 | 32.4698 | 230.57 | 151.915
2025 | 5.7319e-08 | 124.1902 | 8.4776e-16 | 5.5832e-09 | 5.3114e-09 | 0 | 0 | 523.3948
2030 | 5.6407e-08 | 61.6236 | 0 | 0 | 7.7224e-09 | 0 | 0 | 269.0366
2035 | 8.0235e-08 | 19.7403 | 0 | 1.0868e-10 | 1.7216e-08 | 0 | 0 | 9.4794e-07
2040 | 1.1558e-07 | 26.9004 | 1.707e-15 | 1.0787e-08 | 4.5509e-08 | 4.3806e-10 | 0 | 207.5686
2045 | 2.525e-07 | 17.8019 | 0 | 6.2118e-06 | 5.0895e-06 | 7.7141 | 9.6387e-08 | 486.5587
2050 | 1.0901e-06 | 387.9574 | 453.9303 | 1.1766e-08 | 9.1351e-08 | 1.092e-09 | 0 | 2.393e-07
2020 | 1.2868e-06 | 487.5236 | 3.6474e-14 | 3.8642e-06 | 93.8301 | 32.4698 | 230.57 | 151.9086
2025 | 5.7319e-08 | 124.1917 | 0 | 5.5832e-09 | 5.3114e-09 | 0 | 0 | 523.401
2030 | 5.6407e-08 | 61.6234 | 0 | 0 | 7.7224e-09 | 0 | 0 | 269.0348
2035 | 8.0235e-08 | 19.7403 | 0 | 1.0861e-10 | 1.7216e-08 | 0 | 0 | 9.4793e-07
2040 | 1.1558e-07 | 26.9007 | 6.5709e-15 | 1.0786e-08 | 4.5509e-08 | 4.3806e-10 | 0 | 207.5642
2045 | 2.525e-07 | 17.8019 | 1.4516e-14 | 6.2119e-06 | 5.0895e-06 | 7.7141 | 9.6387e-08 | 486.5649
2050 | 1.0901e-06 | 387.9559 | 453.9292 | 1.1766e-08 | 9.1351e-08 | 1.092e-09 | 0 | 2.393e-07

## Sheet3
sum(model.storage_built[tech,year] * model.fixed_costs_storage[tech,year]/1e9 *
sum(1/(1+r)**(yearb-years[0]) for yearb in years
if ((yearb>=year) and (yearb < year + store_param.at['lifetime',tech])))
for tech in storage_techs for year in years))
20000
0.01
1